## Almacenamiento_eflCTE
|  | Aportes en el lago | Aporte de la cuenca |  |  | Constantes consideradas en el balance hídrico | Factor conversion m3/s a mm3/año | 31536000000000000
| Año | P_lago (mm/año) | HM3 | E (mm/año) |  |  | Area precipitacion (mm2) | 280000000000000
| 2000 | 2762.57 | 520.816 | 929.532 |  |  | Coeficiente de escorentía | 0.65
| 2001 | 2608.05 | 490.1061 | 902.031 |  |  | Area lago (mm2) | 50000000000000
| 2002 | 3030.61 | 574.0874 | 925.527 |  |  | Evaporación [mm/año) | 627.9581
| 2003 | 2326.02 | 434.0543 | 907.981 |  |  | Área del Trafampulli | 43000000000000
| 2004 | 2563.1 | 481.1725 | 774.62 |  |  | Q_trafampulli antes de 2009 | 0.3
| 2005 | 2809.35 | 530.1133 | 844.387 |  |  | Factor de conversión mm3 a Hm3 | 1000000000000000
| 2006 | 2990.22 | 566.0601 | 797.787 |  |  | Factor Hm3/año | 31.536
| 2007 | 2054.66 | 380.1231 | 908.68
| 2008 | 2474.86 | 463.6354 | 836.93
| 2009 | 2980.64 | 564.1561 | 841.274 |  | Areas | km2
| 2010 | 2247.91 | 418.5304 | 922.11 |  | Lago | 50
| 2011 | 2212.39 | 411.471 | 896.921 |  | Cuenca - Caburgua | 330
| 2012 | 2419.87 | 452.7064 | 835.483
| 2013 | 2208.61 | 410.7198 | 872.854
| 2014 | 2719.56 | 512.268 | 843.807 |  | Aportes del Trafampulli
| 2015 | 2557.94 | 480.147 | 834.026 |  | Q Trafampulli después de 2009 | Q_Trafampulli - Esc 4
| 2016 | 1723.08 | 314.2236 | 793.338 |  | 0 | 1
| 2017 | 2515.36 | 471.6845 | 951.021
| 2018 | 2478.18 | 464.2952 | 921.435
| 2019 | 2250.01 | 418.9478 | 903.454
| 2020 | 2240.7625 | 417.1099 | 805.266
| 2021 | 1851.9082 | 339.8274 | 777.967
| Escenario Base |  |  |  | Factor de P lago/cuenca | 1.03 | Factores de reducción de pp en el lago | 1 | Factor de aumento de derechos 2000-2009 | 3 | Factor de aumento de derechos 2010-2021 | 3
|  | Aportes en el lago | Aporte de la cuenca | Aporte del Trafampulli | Extracciones asociadas a derechos de agua -Permanentes |  |  | Salidas |  |  | Delta S [Hm3/año] | Dh [m] | Dh obs [m]
| Año | P_lago (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qef (m3/s)- extracciones |  | Qef (Hm3/año) | Q_efluente (Hm3/año) | E (mm/año) | E (Hm3/año) |  |  |  |  | Cota del nivel de agua [m] | Cota del nivel de agua 'observada'[m]
| 2000 | 138.1285 | 517.8714 | 9.4608 | 0.16842 | 0.50527 | 15.9342 | 531.902 | 929.532 | 46.4766 |  |  | 6.3097 |  | 489.7497 | 489.7497
| 2001 | 130.4025 | 488.9051 | 9.4608 | 0.19032 | 0.57097 | 18.0061 | 535.6349 | 902.031 | 45.1016 | 33.7587 | 0.67517 | 10.3678 |  | 490.4248 | 493.8078
| 2002 | 151.5305 | 568.1182 | 9.4608 | 0.21457 | 0.64372 | 20.3004 | 549.7834 | 925.527 | 46.2764 | 126.8978 | 2.538 | 9.3722 |  | 492.9628 | 492.8122
| 2003 | 116.301 | 436.0357 | 9.4608 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1755 | 543.6776 | 907.981 | 45.3991 | -54.5604 | -1.0912 | 10.3449 |  | 491.8716 | 493.7849
| 2004 | 128.155 | 480.4787 | 9.4608 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1755 | 545.2981 | 774.62 | 38.731 | 14.5105 | 0.29021 | 10.3238 |  | 492.1618 | 493.7638
| 2005 | 140.4675 | 526.6408 | 9.4608 | 0.22976 | 0.68928 | 21.7372 | 552.8473 | 844.387 | 42.2193 | 67.3144 | 1.3463 | 10.359 |  | 493.5081 | 493.799
| 2006 | 149.511 | 560.5466 | 9.4608 | 0.23326 | 0.69978 | 22.0683 | 564.694 | 797.787 | 39.8894 | 104.7134 | 2.0943 | 11.2403 |  | 495.6023 | 494.6803
| 2007 | 102.733 | 385.1666 | 9.4608 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 549.4521 | 908.68 | 45.434 | -134.9306 | -2.6986 | 9.0255 |  | 492.9037 | 492.4655
| 2008 | 123.743 | 463.9373 | 9.4608 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 547.6227 | 836.93 | 41.8465 | -16.3205 | -0.32641 | 9.4201 |  | 492.5773 | 492.8601
| 2009 | 149.032 | 558.7508 | 0 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 558.42 | 841.274 | 42.0637 | 95.9335 | 1.9187 | 9.7332 |  | 494.496 | 493.1732
| 2010 | 112.3955 | 421.3932 | 0 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 547.9625 | 922.11 | 46.1055 | -92.8998 | -1.858 | 9.2688 |  | 492.638 | 492.7088
| 2011 | 110.6195 | 414.7346 | 0 | 0.23526 | 0.70578 | 22.2576 | 537.9576 | 896.921 | 44.846 | -89.712 | -1.7942 | 8.5622 |  | 490.8438 | 492.0022
| 2012 | 120.9935 | 453.6288 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 534.9229 | 835.483 | 41.7741 | -27.3764 | -0.54753 | 8.1154 |  | 490.2962 | 491.5554
| 2013 | 110.4305 | 414.026 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 526.5018 | 872.854 | 43.6427 | -76.3761 | -1.5275 | 5.843 |  | 488.7687 | 489.283
| 2014 | 135.978 | 509.8087 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 532.5402 | 843.807 | 42.1904 | 54.8275 | 1.0966 | 7.1496 |  | 489.8653 | 490.5896
| 2015 | 127.897 | 479.5114 | 0 | 0.23636 | 0.70908 | 22.3616 | 533.7343 | 834.026 | 41.7013 | 10.8053 | 0.21611 | 7.244 |  | 490.0814 | 490.684
| 2016 | 86.154 | 323.0086 | 0 | 0.2568 | 0.77041 | 24.2957 | 513.0913 | 793.338 | 39.6669 | -188.5344 | -3.7707 | 6.474 |  | 486.3107 | 489.914
| 2017 | 125.768 | 471.5294 | 0 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0557 | 514.3496 | 951.021 | 47.551 | 11.5993 | 0.23199 | 5.0293 |  | 486.5427 | 488.4693
| 2018 | 123.909 | 464.5596 | 0 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0557 | 514.6743 | 921.435 | 46.0718 | 2.9916 | 0.059832 | 6.5371 |  | 486.6025 | 489.9771
| 2019 | 112.5005 | 421.7869 | 0 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 509.1881 | 903.454 | 45.1727 | -50.6627 | -1.0133 | 7.6983 |  | 485.5892 | 491.1383
| 2020 | 112.0381 | 420.0533 | 0 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 504.6124 | 805.266 | 40.2633 | -42.463 | -0.84926 | 6.2619 |  | 484.74 | 489.7019
| 2021 | 92.5954 | 347.1587 | 0 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 490.8534 | 777.967 | 38.8984 | -128.8597 | -2.5772 | 4.3094 |  | 482.1628 | 487.7494
| Promedio | 122.7856 | 460.3477 | 3.8703 |  |  | 22.2812 | 533.6237 |  | 43.2419 |  |  |  |  | 0.82324 | 0.73884
| Escenario 2 |  |  |  | Factor de P lago/cuenca | 1.03 | Factor de aplificación de lluvia, posterior a 2011 | 1.06
|  | Aportes en el lago | Aporte de la cuenca | Aporte del Trafampulli | Extracciones asociadas a derechos de agua |  |  | Salidas |  |  | Delta S [Hm3/año] | Dh [m] | Dh obs [m]
PPcr2met Lago*factor de ampllificación apartir de 2011 | Año | P_lago (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qef (m3/s)- extracciones |  | Qef (Hm3/año)- caudal por unidad de superficie | Q_efluente (Hm3/año) | E (mm/año) | E (Hm3/año) |  |  |  |  | Cota del nivel de agua [m] | Cota del nivel de agua 'observada'[m]
2762.57 | 2000 | 138.1285 | 517.8714 | 9.4608 | 0.168 | 0.504 | 15.876 | 531.902 | 929.532 | 46.4766 |  |  |  |  | 489.7497 | 489.7497
2608.05 | 2001 | 130.4025 | 488.9051 | 9.4608 | 0.19032 | 0.57097 | 17.9856 | 535.6372 | 902.031 | 45.1016 | 33.7792 | 0.67558 | 10.3 |  | 490.4252 | 493.8078
3030.61 | 2002 | 151.5305 | 568.1182 | 9.4608 | 0.21457 | 0.64372 | 20.2772 | 549.7881 | 925.527 | 46.2764 | 126.9187 | 2.5384 | 12.8384 |  | 492.9636 | 492.8122
2326.02 | 2003 | 116.301 | 436.0357 | 9.4608 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1513 | 543.6844 | 907.981 | 45.3991 | -54.5409 | -1.0908 | 11.7476 |  | 491.8728 | 493.7849
2563.1 | 2004 | 128.155 | 480.4787 | 9.4608 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1513 | 545.3069 | 774.62 | 38.731 | 14.5278 | 0.29056 | 12.0381 |  | 492.1634 | 493.7638
2809.35 | 2005 | 140.4675 | 526.6408 | 9.4608 | 0.22976 | 0.68928 | 21.7124 | 552.858 | 844.387 | 42.2193 | 67.3304 | 1.3466 | 13.3847 |  | 493.51 | 493.799
2990.22 | 2006 | 149.511 | 560.5466 | 9.4608 | 0.23326 | 0.69978 | 22.0431 | 564.7064 | 797.787 | 39.8894 | 104.728 | 2.0946 | 15.4793 |  | 495.6045 | 494.6803 |  | 0.25
2054.66 | 2007 | 102.733 | 385.1666 | 9.4608 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1376 | 549.4658 | 908.68 | 45.434 | -134.9177 | -2.6984 | 12.7809 |  | 492.9062 | 492.4655 | m3/s | 0.56563
2474.86 | 2008 | 123.743 | 463.9373 | 9.4608 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1376 | 547.6376 | 836.93 | 41.8465 | -16.3089 | -0.32618 | 12.4548 |  | 492.58 | 492.8601 | 2.2625 | 0.62909
2980.64 | 2009 | 149.032 | 558.7508 | 0 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1376 | 558.4363 | 841.274 | 42.0637 | 95.9438 | 1.9189 | 14.3736 |  | 494.4989 | 493.1732 | 2.5164 | 0.63429
2247.91 | 2010 | 119.1392 | 446.6768 | 0 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1376 | 551.5738 | 922.11 | 46.1055 | -60.8634 | -1.2173 | 13.1564 |  | 493.2816 | 492.7088 | 2.5372 | 0.64113
2345.1334 | 2011 | 124.2921 | 465.9958 | 0 | 0.23526 | 0.70578 | 22.2321 | 548.3901 | 896.921 | 44.846 | -28.3641 | -0.56728 | 12.5891 |  | 492.7143 | 492.0022 | 2.5645 | 0.64185 |  | Escenario base
2565.0622 | 2012 | 135.9483 | 509.6974 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.2416 | 552.122 | 835.483 | 41.7741 | 33.2398 | 0.6648 | 13.2539 |  | 493.3791 | 491.5554 | 2.5674 | 0.64489 |  | pp variable
2341.1266 | 2013 | 124.0797 | 465.1996 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.2416 | 548.896 | 872.854 | 43.6427 | -28.7269 | -0.57454 | 12.6793 |  | 492.8046 | 489.283 | 2.5795 | 0 |  | con derechos de agua, 2 veces los derechos permanntes
2882.7336 | 2014 | 152.7849 | 572.8211 | 0 | 0.23536 | 0.70608 | 22.2416 | 561.5581 | 843.807 | 42.1904 | 112.278 | 2.2456 | 14.9249 |  | 495.0501 | 490.5896 |  |  |  | Q_traf 300l
2711.4164 | 2015 | 143.7051 | 538.779 | 0 | 0.23636 | 0.70908 | 22.3361 | 568.0288 | 834.026 | 41.7013 | 56.8886 | 1.1378 | 16.0627 |  | 496.1879 | 490.684 |  |  |  | c=0.7
1826.4648 | 2016 | 96.8026 | 362.9324 | 0 | 0.2568 | 0.77041 | 24.268 | 548.5527 | 793.338 | 39.6669 | -172.2286 | -3.4446 | 12.6181 |  | 492.7433 | 489.914
2666.2816 | 2017 | 141.3129 | 529.8104 | 0 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0271 | 554.171 | 951.021 | 47.551 | 49.9924 | 0.99985 | 13.6179 |  | 493.7432 | 488.4693
2626.8708 | 2018 | 139.2242 | 521.9792 | 0 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0271 | 558.227 | 921.435 | 46.0718 | 35.9334 | 0.71867 | 14.3366 |  | 494.4618 | 489.9771
2385.0106 | 2019 | 126.4056 | 473.9197 | 0 | 0.26534 | 0.79601 | 25.0744 | 555.0485 | 903.454 | 45.1727 | -28.1488 | -0.56298 | 13.7736 |  | 493.8989 | 491.1383
2375.2083 | 2020 | 125.886 | 471.9719 | 0 | 0.265 | 0.795 | 25.0425 | 552.5147 | 805.266 | 40.2633 | -22.4963 | -0.44993 | 13.3237 |  | 493.4489 | 489.7019
1963.0227 | 2021 | 104.0402 | 390.0675 | 0 | 0.265 | 0.795 | 25.0425 | 538.8363 | 777.967 | 38.8984 | -122.3478 | -2.447 | 10.8768 |  | 491.002 | 487.7494
| Promedio | 130.1648 | 488.0137 | 3.8703 |  |  | 22.251 | 550.7883 |  | 43.2419
| Escenario 3 |  |  |  | Factor de aumento extracciones por derechos de agua | 5 | [8 empty] | 2.6672 | 0
|  | Aportes en el lago | Aporte de la cuenca | Aporte del Trafampulli | Extracciones asociadas a derechos de agua |  |  | Salidas |  |  | Delta S [Hm3/año] | Dh [m] | Dh obs [m] |  | #VALUE!
| Año | P_lago (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qef (m3/s)- extracciones |  | Qef (Hm3/año)- caudal por unidad de superficie | Q_efluente (Hm3/año) | E (mm/año) | E (Hm3/año) |  |  |  |  | Cota del nivel de agua [m] | Cota del nivel de agua 'observada'[m]
| 2000 | 138.1285 | 517.8714 | 9.4608 | 0.16842 | 0.84212 | 26.557 | 531.902 | 929.532 | 46.4766 |  |  |  |  | 489.7497 | 489.7497
| 2001 | 130.4025 | 488.9051 | 9.4608 | 0.19032 | 0.95162 | 30.0102 | 534.3061 | 902.031 | 45.1016 | 21.7546 | 0.43509 | 10.3 |  | 490.1847 | 493.8078
| 2002 | 151.5305 | 568.1182 | 9.4608 | 0.21457 | 1.0729 | 33.8339 | 547.07 | 925.527 | 46.2764 | 114.6931 | 2.2939 | 12.5939 |  | 492.4786 | 492.8122
| 2003 | 116.301 | 436.0357 | 9.4608 | 0.22382 | 1.1191 | 35.2925 | 539.7106 | 907.981 | 45.3991 | -65.964 | -1.3193 | 11.2746 |  | 491.1593 | 493.7849
| 2004 | 128.155 | 480.4787 | 9.4608 | 0.22382 | 1.1191 | 35.2925 | 540.1956 | 774.62 | 38.731 | 4.3605 | 0.087209 | 11.3618 |  | 491.2465 | 493.7638
| 2005 | 140.4675 | 526.6408 | 9.4608 | 0.22976 | 1.1488 | 36.2287 | 546.6584 | 844.387 | 42.2193 | 57.9255 | 1.1585 | 12.5203 |  | 492.405 | 493.799
| 2006 | 149.511 | 560.5466 | 9.4608 | 0.23326 | 1.1663 | 36.7806 | 557.4753 | 797.787 | 39.8894 | 96.1902 | 1.9238 | 14.4441 |  | 494.3288 | 494.6803
| 2007 | 102.733 | 385.1666 | 9.4608 | 0.23426 | 1.1713 | 36.9382 | 541.4899 | 908.68 | 45.434 | -142.4872 | -2.8497 | 11.5944 |  | 491.4791 | 492.4655 |  |  |  | Escenario
| 2008 | 123.743 | 463.9373 | 9.4608 | 0.23426 | 1.1713 | 36.9382 | 538.9165 | 836.93 | 41.8465 | -23.1336 | -0.46267 | 11.1317 |  | 491.0164 | 492.8601 |  |  |  | post 2010 incrementar precipitaciones en un 18% ,lago y cuenca
| 2009 | 149.032 | 558.7508 | 0 | 0.23426 | 1.1713 | 36.9382 | 548.9473 | 841.274 | 42.0637 | 89.8643 | 1.7973 | 12.929 |  | 492.8137 | 493.1732 |  |  |  | Trafampulli 300 l
| 2010 | 112.3955 | 421.3932 | 0 | 0.23426 | 1.1713 | 36.9382 | 537.9905 | 922.11 | 46.1055 | -98.2024 | -1.964 | 10.9649 |  | 490.8497 | 492.7088
| 2011 | 110.6195 | 414.7346 | 0 | 0.23526 | 1.1763 | 37.0959 | 527.5424 | 896.921 | 44.846 | -94.5783 | -1.8916 | 9.0734 |  | 488.9581 | 492.0022
| 2012 | 120.9935 | 453.6288 | 0 | 0.23536 | 1.1768 | 37.1117 | 524.0518 | 835.483 | 41.7741 | -31.8059 | -0.63612 | 8.4372 |  | 488.322 | 491.5554
| 2013 | 110.4305 | 414.026 | 0 | 0.23536 | 1.1768 | 37.1117 | 515.2853 | 872.854 | 43.6427 | -80.3497 | -1.607 | 6.8303 |  | 486.715 | 489.283
| 2014 | 135.978 | 509.8087 | 0 | 0.23536 | 1.1768 | 37.1117 | 520.8628 | 843.807 | 42.1904 | 51.1994 | 1.024 | 7.8542 |  | 487.739 | 490.5896
| 2015 | 127.897 | 479.5114 | 0 | 0.23636 | 1.1818 | 37.2694 | 521.6906 | 834.026 | 41.7013 | 7.5749 | 0.1515 | 8.0057 |  | 487.8905 | 490.684
| 2016 | 86.154 | 323.0086 | 0 | 0.2568 | 1.284 | 40.4929 | 500.8391 | 793.338 | 39.6669 | -192.6878 | -3.8538 | 4.152 |  | 484.0367 | 489.914
| 2017 | 125.768 | 471.5294 | 0 | 0.26484 | 1.3242 | 41.7596 | 501.605 | 951.021 | 47.551 | 7.1477 | 0.14295 | 4.2949 |  | 484.1797 | 488.4693
| 2018 | 123.909 | 464.5596 | 0 | 0.26484 | 1.3242 | 41.7596 | 501.5013 | 921.435 | 46.0718 | -0.96767 | -0.019353 | 4.2756 |  | 484.1603 | 489.9771
| 2019 | 112.5005 | 421.7869 | 0 | 0.26534 | 1.3267 | 41.8384 | 495.7062 | 903.454 | 45.1727 | -54.225 | -1.0845 | 3.1911 |  | 483.0758 | 491.1383
| 2020 | 112.0381 | 420.0533 | 0 | 0.26534 | 1.3267 | 41.8384 | 490.8466 | 805.266 | 40.2633 | -45.7164 | -0.91433 | 2.2768 |  | 482.1615 | 489.7019
| 2021 | 92.5954 | 347.1587 | 0 | 0.26534 | 1.3267 | 41.8384 | 476.9674 | 777.967 | 38.8984 | -131.8293 | -2.6366 | -0.35983 |  | 479.5249 | 487.7494
| Promedio | 122.7856 | 460.3477 | 3.8703 |  |  | 37.1353 | 524.6164
[14 empty] | Correlación | 0.83064 | 0.68996
[8 empty] | 35.2191 |  |  |  | 5.2233
| Escenario 4 |  |  |  | Factor por disminución en la disponibilidad del recurso | 0.75
|  | Aportes en el lago | Aporte de la cuenca | Aporte del Trafampulli | Extracciones asociadas a derechos de agua |  |  | Salidas |  |  | Delta S [Hm3/año] | Dh [m] | Dh obs [m]
| Año | P_lago (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qafluente (Hm3/año) | Qef (m3/s)- extracciones |  | Qef (Hm3/año)- caudal por unidad de superficie | Q_efluente (Hm3/año) | E (mm/año) | E (Hm3/año) |  |  |  |  | Cota del nivel de agua [m] | Cota del nivel de agua 'observada'[m]
| 2000 | 138.1285 | 517.8714 | 23.652 | 0.16842 | 0.50527 | 15.9342 | 531.902 | 929.532 | 46.4766 |  |  |  |  | 489.7497 | 489.7497
| 2001 | 130.4025 | 488.9051 | 23.652 | 0.19032 | 0.57097 | 18.0061 | 535.6349 | 902.031 | 45.1016 | 44.217 | 0.88434 | 10.3 |  | 490.634 | 493.8078
| 2002 | 151.5305 | 568.1182 | 23.652 | 0.21457 | 0.64372 | 20.3004 | 549.7834 | 925.527 | 46.2764 | 126.9405 | 2.5388 | 12.8388 |  | 493.1728 | 492.8122
| 2003 | 116.301 | 436.0357 | 23.652 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1755 | 543.6776 | 907.981 | 45.3991 | -34.2634 | -0.68527 | 12.1535 |  | 492.4875 | 493.7849
| 2004 | 128.155 | 480.4787 | 23.652 | 0.22382 | 0.67147 | 21.1755 | 545.2981 | 774.62 | 38.731 | 27.0811 | 0.54162 | 12.6952 |  | 493.0292 | 493.7638 |  |  | Escenario 3
| 2005 | 140.4675 | 526.6408 | 23.652 | 0.22976 | 0.68928 | 21.7372 | 552.8473 | 844.387 | 42.2193 | 73.9563 | 1.4791 | 14.1743 |  | 494.5083 | 493.799 |  |  | Extracciones acumuladas
| 2006 | 149.511 | 560.5466 | 23.652 | 0.23326 | 0.69978 | 22.0683 | 564.694 | 797.787 | 39.8894 | 107.058 | 2.1412 | 16.3155 |  | 496.6494 | 494.6803 |  |  | Variación de pp
| 2007 | 102.733 | 385.1666 | 23.652 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 549.4521 | 908.68 | 45.434 | -105.4975 | -2.1099 | 14.2055 |  | 494.5395 | 492.4655 |  |  | Trafampulli 300 l
| 2008 | 123.743 | 463.9373 | 23.652 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 547.6227 | 836.93 | 41.8465 | -0.29986 | -0.0059971 | 14.1995 |  | 494.5335 | 492.8601
| 2009 | 149.032 | 558.7508 | 23.652 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 558.42 | 841.274 | 42.0637 | 108.7881 | 2.1758 | 16.3753 |  | 496.7093 | 493.1732
| 2010 | 112.3955 | 421.3932 | 23.652 | 0.23426 | 0.70278 | 22.1629 | 547.9625 | 922.11 | 46.1055 | -58.7902 | -1.1758 | 15.1995 |  | 495.5335 | 492.7088
| 2011 | 110.6195 | 414.7346 | 23.652 | 0.23526 | 0.70578 | 22.2576 | 537.9576 | 896.921 | 44.846 | -56.0551 | -1.1211 | 14.0784 |  | 494.4124 | 492.0022
| 2012 | 120.9935 | 453.6288 | 23.652 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 534.9229 | 835.483 | 41.7741 | -0.68972 | -0.013794 | 14.0646 |  | 494.3986 | 491.5554
| 2013 | 110.4305 | 414.026 | 23.652 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 526.5018 | 872.854 | 43.6427 | -44.303 | -0.88606 | 13.1785 |  | 493.5125 | 489.283
| 2014 | 135.978 | 509.8087 | 23.652 | 0.23536 | 0.70608 | 22.267 | 532.5402 | 843.807 | 42.1904 | 72.4411 | 1.4488 | 14.6273 |  | 494.9613 | 490.5896
| 2015 | 127.897 | 479.5114 | 23.652 | 0.23636 | 0.70908 | 22.3616 | 533.7343 | 834.026 | 41.7013 | 33.2632 | 0.66526 | 15.2926 |  | 495.6266 | 490.684
| 2016 | 86.154 | 323.0086 | 23.652 | 0.2568 | 0.77041 | 24.2957 | 513.0913 | 793.338 | 39.6669 | -144.2393 | -2.8848 | 12.4078 |  | 492.7418 | 489.914
| 2017 | 125.768 | 471.5294 | 23.652 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0557 | 514.3496 | 951.021 | 47.551 | 33.993 | 0.67986 | 13.0877 |  | 493.4217 | 488.4693
| 2018 | 123.909 | 464.5596 | 23.652 | 0.26484 | 0.79451 | 25.0557 | 514.6743 | 921.435 | 46.0718 | 26.3188 | 0.52638 | 13.614 |  | 493.948 | 489.9771
| 2019 | 112.5005 | 421.7869 | 23.652 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 509.1881 | 903.454 | 45.1727 | -21.5245 | -0.43049 | 13.1836 |  | 493.5175 | 491.1383
| 2020 | 112.0381 | 420.0533 | 23.652 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 504.6124 | 805.266 | 40.2633 | -14.2353 | -0.28471 | 12.8988 |  | 493.2328 | 489.7019
| 2021 | 92.5954 | 347.1587 | 23.652 | 0.26534 | 0.79601 | 25.103 | 490.8534 | 777.967 | 38.8984 | -91.4487 | -1.829 | 11.0699 |  | 491.4039 | 487.7494
|  | 122.7856 | 460.3477 | 23.652 |  |  | 22.2812 | 533.6237 |  | 43.2419
#NAME?

## ResumenBalance
Año | Esc. Observado | Esc. Base | Esc. 2 | Esc. 3 | Esc. 4
2000 | 489.7497 | 489.7497 | 489.7497 | 489.7497 | 489.7497
2001 | 493.8078 | 490.4248 | 490.4252 | 490.1847 | 490.634
2002 | 492.8122 | 492.9628 | 492.9636 | 492.4786 | 493.1728
2003 | 493.7849 | 491.8716 | 491.8728 | 491.1593 | 492.4875
2004 | 493.7638 | 492.1618 | 492.1634 | 491.2465 | 493.0292
2005 | 493.799 | 493.5081 | 493.51 | 492.405 | 494.5083
2006 | 494.6803 | 495.6023 | 495.6045 | 494.3288 | 496.6494
2007 | 492.4655 | 492.9037 | 492.9062 | 491.4791 | 494.5395
2008 | 492.8601 | 492.5773 | 492.58 | 491.0164 | 494.5335
2009 | 493.1732 | 494.496 | 494.4989 | 492.8137 | 496.7093
2010 | 492.7088 | 492.638 | 493.2816 | 490.8497 | 495.5335
2011 | 492.0022 | 490.8438 | 492.7143 | 488.9581 | 494.4124
2012 | 491.5554 | 490.2962 | 493.3791 | 488.322 | 494.3986
2013 | 489.283 | 488.7687 | 492.8046 | 486.715 | 493.5125
2014 | 490.5896 | 489.8653 | 495.0501 | 487.739 | 494.9613
2015 | 490.684 | 490.0814 | 496.1879 | 487.8905 | 495.6266
2016 | 489.914 | 486.3107 | 492.7433 | 484.0367 | 492.7418
2017 | 488.4693 | 486.5427 | 493.7432 | 484.1797 | 493.4217
2018 | 489.9771 | 486.6025 | 494.4618 | 484.1603 | 493.948
2019 | 491.1383 | 485.5892 | 493.8989 | 483.0758 | 493.5175
2020 | 489.7019 | 484.74 | 493.4489 | 482.1615 | 493.2328
2021 | 487.7494 | 482.1628 | 491.002 | 479.5249 | 491.4039

## Precipitaciones CR2-Met (2)
Áreas de Influencia Polígonos de Thiessen |  |  | Los datos en rojo representan los valores que fueron rellenados
A. Est Tinquilco | A. Est Caburgua | A. Est Tricauco
269.38 | 39.64 | 16.92
Año | CR2MET - Precipitaciones |  |  | Datos DGA - Anuales | [5 empty] | Precipitaciones acumuladas en la cuenca [mm km2] |  |  |  |  | Datos | Periodo | Promedios por intervalos de tiempo
| Tinquilco [mm] | Caburgua [mm] | Tricauco [mm] | Lago Caburgua | Tolten | Pucon | Llafenco | Lago Tinquilco | Tricauco | Precipitación Tinquilco | Precipitación Lago Caburgua | Precipitación Tricauco | Precipitación ponderada - Cuenca Caburgua | Precipitación en el Trafampulli |  |  | Tinquilco | Caburgua | Tricauco | Cuenca-Caburgua | Cuenca-Trafampulli
1976-12-31 |  |  |  | 244 | [10 empty] | CR2Met | previo 2006 | 2690.7236 | 2557.0907 | 2175.8374 | 2700.7128 | 2751.5989
1977-12-31 |  |  |  | 4371 | [11 empty] | posterior 2006 | 2484.5267 | 2329.0494 | 1963.5449 | 2486.5742 | 2533.7631
1978-12-31 |  |  |  | 3738 | [10 empty] | DGA | previo 2006 | 3156.64 | 2950.0118 | 2128.2632 | 3078.1259
1979-12-31 | 2852.84 | 2683.89 | 2327.25 | 3670 |  |  | 3462 |  |  | 768498.0392 | 106389.3996 | 39377.07 | 2805.0086 | 2852.84 |  | posterior 2006 | 2476.1133 | 2076.3591 | 1963.5449 | 2400.8881
1980-12-31 | 3293.77 | 3054.61 | 2702.45 | 4213.2 |  |  | 3900 |  |  | 887275.7626 | 121084.7404 | 45725.454 | 3233.9877 | 3293.77
1981-12-31 | 2930.77 | 2707.24 | 2451.51 | 3527 |  |  | 3306 |  |  | 789490.8226 | 107314.9936 | 41479.5492 | 2878.7058 | 2930.77
1982-12-31 | 3308.02 | 3059.98 | 2715.47 | 4104.5 |  |  | 3438 |  |  | 891114.4276 | 121297.6072 | 45945.7524 | 3247.0939 | 3308.02
1983-12-31 | 2244.03 | 2133.15 | 1799.12 | 3255.4 |  |  | 2393 |  |  | 604496.8014 | 84558.066 | 30441.1104 | 2207.4492 | 2244.03
1984-12-31 | 3130.7 | 2898.17 | 2623.47 | 4030.1 |  | 1006.3 | 3463.5 |  |  | 843347.966 | 114883.4588 | 44389.1124 | 3076.0893 | 3130.7
1985-12-31 | 2538.39 | 2364.15 | 2042.84 | 2545 |  | 2203.2 | 3540 |  |  | 683791.4982 | 93714.906 | 34564.8528 | 2491.4747 | 2538.39
1986-12-31 | 3046.02 | 2840.55 | 2450.76 | 3245.3 |  | 2100.2 | 3821 |  |  | 820536.8676 | 112599.402 | 41466.8592 | 2990.1305 | 3046.02
1987-12-31 | 2428.46 | 2307.87 | 1903.37 | 2858 |  | 1937.5 | 3033.5 |  |  | 654178.5548 | 91483.9668 | 32205.0204 | 2386.536 | 2428.46
1988-12-31 | 2205.01 | 2053.79 | 1812.01 | 2597 |  | 1586.9 | 2995 |  | 329.2 | 593985.5938 | 81412.2356 | 30659.2092 | 2166.2178 | 2205.01
1989-12-31 | 2210.49 | 2057.92 | 1730.37 | 2361.4 |  | 1643.8 | 2881.4 |  | 1893.6 | 595461.7962 | 81575.9488 | 29277.8604 | 2167.0111 | 2210.49
1990-12-31 | 2668.91 | 2480.19 | 2041.78 | 2942 |  | 1728.1 | 3537 |  | 1793.3 | 718950.9758 | 98314.7316 | 34546.9176 | 2613.4032 | 2668.91
1991-12-31 | 2794.02 | 2551.32 | 2321.39 | 3510.6 |  | 2411.3 | 3555 |  | 2324.9 | 752653.1076 | 101134.3248 | 39277.9188 | 2739.9686 | 2794.02
1992-12-31 | 2798.36 | 2633.31 | 2283.58 | 3761.1 |  | 2447.7 | 3952.5 |  | 2784.6 | 753822.2168 | 104384.4084 | 38638.1736 | 2751.5641 | 2798.36
1993-12-31 | 3262.76 | 2982.13 | 2696.07 | 5191.5 |  | 2584.4 | 4455.2 |  | 2982.5 | 878922.2888 | 118211.6332 | 45617.5044 | 3199.2128 | 3262.76
1994-12-31 | 3013.09 | 2777.34 | 2446.08 | 3761.2 |  | 2141.4 | 3978 |  | 2846.7 | 811666.1842 | 110093.7576 | 41387.6736 | 2954.9844 | 3013.09
1995-12-31 | 2721.17 | 2559.74 | 2268.65 | 3669.6 | 1623.3 | 2188.9 | 3618 |  | 2362.7 | 733028.7746 | 101468.0936 | 38385.558 | 2678.0463 | 2721.17
1996-12-31 | 1911.59 | 1743.92 | 1458.55 | 2383 | 1648.7 | 1729.7 | 2646.5 |  | 1632.4 | 514944.1142 | 69128.9888 | 24678.666 | 1867.6805 | 1911.59
1997-12-31 | 3574.69 | 3309.5 | 2878.63 | 4055.8 | 2230.9 | 2783.6 | 4469.5 | 2457 | 2642.5 | 962949.9922 | 131188.58 | 48706.4196 | 3506.3048 | 3574.69
1998-12-31 | 1315.19 | 1225.22 | 1018.79 | 1412 | 1104.3 | 1146.4 | 1724.5 | 1697.7 | 1185.1 | 354285.8822 | 48567.7208 | 17237.9268 | 1288.8615 | 1315.19
1999-12-31 | 2209.23 | 2084.63 | 1759.37 | 2651.1 | 1794.8 | 1850.2 | 3079.5 | 2833.1 | 1807.7 | 595122.3774 | 82634.7332 | 29768.5404 | 2170.7236 | 2209.23
2000-12-31 | 2944.57 | 2762.57 | 2375.08 | 1907.5053 | 2325 | 2486.9 | 3621.5 | 3257.6 | 2367.9 | 793208.2666 | 109508.2748 | 40186.3536 | 2892.8726 | 2944.57
2001-12-31 | 2833.58 | 2608.05 | 2308.03 | 1882.1202 | 1740 | 2033.2 | 3114.5 | 3374.9 | 2288.4 | 763309.7804 | 103383.102 | 39051.8676 | 2778.8696 | 2833.58
2002-12-31 | 3240.12 | 3030.61 | 2541.11 | 1970.3642 | 2662 | 2610.8 | 4380.5 | 3957.4 | 2394.3 | 872823.5256 | 120133.3804 | 42995.5812 | 3178.3533 | 3240.12
2003-12-31 | 2550.48 | 2326.02 | 2061.64 | 1788.8369 | 1949.2 | 2285.5 | 3274 | 2980.9 | 1937 | 687048.3024 | 92203.4328 | 34882.9488 | 2497.8054 | 2550.48
2004-12-31 | 2738.38 | 2563.1 | 2173.89 | 1831.3348 | 1967 | 2322.3 | 3566.5 | 3073.1 | 2045.9 | 737664.8044 | 101601.284 | 36782.2188 | 2687.7594 | 2738.38
2005-12-31 | 3012.99 | 2809.35 | 2508.77 | 1958.1203 | 2611.4 | 2621.7 | 3661 | 3729.4 | 2276.3 | 811639.2462 | 111362.634 | 42448.3884 | 2962.0491 | 3012.99
2006-12-31 | 3267.14 | 2990.22 | 2657.12 | 2014.2856 | 3001 | 2606.8 | 4034 | 4205.3 | 2542 | 880102.1732 | 118532.3208 | 44958.4704 | 3201.7947 | 3267.14
2007-12-31 | 2132.8 | 2054.66 | 1683.01 | 1645.4876 | 2412 | 1887.4 | 2604 | 2342 | 1519.7 | 574533.664 | 81446.7224 | 28476.5292 | 2099.9476 | 2132.8
2008-12-31 | 2621.05 | 2474.86 | 2111.1 | 1807.5625 | 2733 | 2141.1 | 3197 | 2779 | 1895.8 | 706058.449 | 98103.4504 | 35719.812 | 2576.7985 | 2621.05
2009-12-31 | 3214.51 | 2980.64 | 2528.56 | 2971 | 2773 | 2552.7 | 3841.5 | 3701.8 | 2717.5 | 865924.7038 | 118152.5696 | 42783.2352 | 3150.4587 | 3214.51
2010-12-31 | 2392.58 | 2247.91 | 1865.15 | 2397.3 | 2029.3 | 1956.8 | 2668 | 2679.9 | 1768.7 | 644513.2004 | 89107.1524 | 31558.338 | 2347.606 | 2392.58
2011-12-31 | 2366.8 | 2212.39 | 1879.42 | 2157.1 | 1970.4 | 2247.8 | 2992.5 | 2637.3 | 1806.5 | 637568.584 | 87699.1396 | 31799.7864 | 2322.7205 | 2366.8
2012-12-31 | 2581.09 | 2419.87 | 2021.11 | 2468.5 | 1807.9 | 2067.5 | 2824 | 2386.4 | 1805.7 | 695294.0242 | 95923.6468 | 34197.1812 | 2532.4135 | 2581.09
2013-12-31 | 2287.05 | 2208.61 | 1780.06 | 2121.8 | 1464.1 | 1600.6 | 2917.4 | 2415.4 | 1808.4 | 616085.529 | 87549.3004 | 30118.6152 | 2251.1918 | 2287.05
2014-12-31 | 2938.09 | 2719.56 | 2311.59 | 2379.5 | 1896 | 2164.69 | 3298.5 | 2366.5 | 2040 | 791462.6842 | 107803.3584 | 39112.1028 | 2878.9904 | 2938.09
2015-12-31 | 2692.22 | 2557.94 | 2145.62 | 2507.7 | 1702.9 | 2323.2 | 3506 | 2487.2 | 1857.1 | 725230.2236 | 101396.7416 | 36303.8904 | 2647.5144 | 2692.22
2016-12-31 | 1878.25 | 1723.08 | 1499.46 | 1461.3 | 1091.2 | 1437.4 | 2264 | 1839.1 | 1096.4 | 505962.985 | 68302.8912 | 25370.8632 | 1839.7151 | 1878.25
2017-12-31 | 2717.15 | 2515.36 | 2048.7 | 1522.2 | 1477.9 | 2149 | 2459 | 2131.9 | 1126.8 | 731945.867 | 99708.8704 | 34664.004 | 2657.9086 | 2717.15
2018-12-31 | 2677.99 | 2478.18 | 2184.87 | 2451.2 | 1932.8 | 2176.9 | 3423 | 2857.5 | 1810.5 | 721396.9462 | 98235.0552 | 36968.0004 | 2628.0911 | 2677.99
2019-12-31 | 2439.34 | 2250.01 | 1973.06 | 2108.9 |  | 1754.4 | 2544 | 2754.5 |  | 657109.4092 | 89190.3964 | 33384.1752 | 2392.1089 | 2439.34
2020-12-31 | 2357.422 | 2240.7625 | 1872.2574 | 1717.1367 | 1507.6 |  | 2206.7 | 2430.2 | 1353.2 | 635042.333 | 88823.8271 | 31678.5953 | 2318.0486 | 2357.422
2021-01-01 | 1971.5584 | 1851.9082 | 1549.2058 | 1428.7 |  |  |  | 1333 | 1333 | 531098.4045 | 73409.6418 | 26212.5625 | 1935.0819 | 1971.5584
2021-12-31

## Flujos_Subterraneos
Parámetros
Cota 1997 | 480
Cota base | 297 | Cota junta río caburgua - liucura
l [m] | 6700
Ancho transversal | 3000
K1 | 0.001015 | 0.000845
Efluente
Año | dh | dh/dl | A [m2] | Q [m3/s] | Q[Hm3/año] | Cota Nivel de agua
2000 | 192.7497 | 0.028769 | 578248.9602 | 16.8858 | 531.902 | 489.7497
2001 | 193.4248 | 0.028869 | 580274.4797 | 17.0043 | 535.6349 | 490.4248
2002 | 195.9628 | 0.029248 | 587888.3499 | 17.4534 | 549.7834 | 491.8716
2003 | 194.8716 | 0.029085 | 584614.7235 | 17.2596 | 543.6776 | 492.1618
2004 | 195.1618 | 0.029129 | 585485.3512 | 17.3111 | 545.2981 | 493.5081
2005 | 196.5081 | 0.02933 | 589524.2134 | 17.5507 | 552.8473 | 495.6023
2006 | 198.6023 | 0.029642 | 595807.0179 | 17.9268 | 564.694 | 492.9037
2007 | 195.9037 | 0.029239 | 587711.1838 | 17.4429 | 549.4521 | 492.5773
2008 | 195.5773 | 0.029191 | 586731.9538 | 17.3848 | 547.6227 | 494.496
2009 | 197.496 | 0.029477 | 592487.9615 | 17.7276 | 558.42 | 492.638
2010 | 195.638 | 0.0292 | 586913.9749 | 17.3956 | 547.9625 | 490.8438
2011 | 193.8438 | 0.028932 | 581531.2567 | 17.078 | 537.9576 | 490.2962
2012 | 193.2962 | 0.02885 | 579888.6697 | 16.9817 | 534.9229 | 488.7687
2013 | 191.7687 | 0.028622 | 575306.1054 | 16.7143 | 526.5018 | 489.8653
2014 | 192.8653 | 0.028786 | 578595.7557 | 16.906 | 532.5402 | 490.0814
2015 | 193.0814 | 0.028818 | 579244.0725 | 16.9439 | 533.7343 | 486.3107
2016 | 189.3107 | 0.028255 | 567932.0105 | 16.2886 | 513.0913 | 486.5427
2017 | 189.5427 | 0.02829 | 568627.9699 | 16.3286 | 514.3496 | 486.6025
2018 | 189.6025 | 0.028299 | 568807.4646 | 16.3389 | 514.6743 | 485.5892
2019 | 188.5892 | 0.028148 | 565767.7028 | 16.1647 | 509.1881 | 484.74
2020 | 187.74 | 0.028021 | 563219.9252 | 16.0194 | 504.6124 | 482.1628
2021 | 185.1628 | 0.027636 | 555488.3427 | 15.5826 | 490.8534
535.6603
Escenario2
Efluente
Año | dh | dh/dl | A [m2] | Q [m3/s] | Q[Hm3/año] | Cota Nivel de agua
2000 | 192.7497 | 0.028769 | 578248.9602 | 16.8858 | 531.902 | 489.7497
2001 | 193.4252 | 0.028869 | 580275.713 | 17.0044 | 535.6372 | 490.4252
2002 | 195.9636 | 0.029248 | 587890.8371 | 17.4536 | 549.7881 | 492.9636
2003 | 194.8728 | 0.029085 | 584618.3819 | 17.2598 | 543.6844 | 491.8728
2004 | 195.1634 | 0.029129 | 585490.0517 | 17.3113 | 545.3069 | 492.1634
2005 | 196.51 | 0.02933 | 589529.8774 | 17.551 | 552.858 | 493.51
2006 | 198.6045 | 0.029642 | 595813.556 | 17.9272 | 564.7064 | 495.6045
2007 | 195.9062 | 0.02924 | 587718.4963 | 17.4434 | 549.4658 | 492.9062
2008 | 195.58 | 0.029191 | 586739.964 | 17.3853 | 547.6376 | 492.58
2009 | 197.4989 | 0.029477 | 592496.5926 | 17.7281 | 558.4363 | 494.4989
2010 | 196.2816 | 0.029296 | 588844.7871 | 17.5103 | 551.5738 | 493.2816
2011 | 195.7143 | 0.029211 | 587142.9433 | 17.4092 | 548.3901 | 492.7143
2012 | 196.3791 | 0.02931 | 589137.3301 | 17.5277 | 552.122 | 493.3791
2013 | 195.8046 | 0.029225 | 587413.7164 | 17.4253 | 548.896 | 492.8046
2014 | 198.0501 | 0.02956 | 594150.3944 | 17.8272 | 561.5581 | 495.0501
2015 | 199.1879 | 0.02973 | 597563.7102 | 18.0327 | 568.0288 | 496.1879
2016 | 195.7433 | 0.029215 | 587229.9925 | 17.4144 | 548.5527 | 492.7433
2017 | 196.7432 | 0.029365 | 590229.5374 | 17.5927 | 554.171 | 493.7432
2018 | 197.4618 | 0.029472 | 592385.5436 | 17.7215 | 558.227 | 494.4618
2019 | 196.8989 | 0.029388 | 590696.6163 | 17.6206 | 555.0485 | 493.8989
2020 | 196.4489 | 0.029321 | 589346.8397 | 17.5401 | 552.5147 | 493.4489
2021 | 194.002 | 0.028956 | 582005.9699 | 17.1059 | 538.8363 | 491.002
551.3574
Escenario 3
Efluente
Año | dh | dh/dl | A [m2] | Q [m3/s] | Q[Hm3/año] | Cota Nivel de agua
2000 | 192.7497 | 0.028769 | 578248.9602 | 16.8858 | 531.902 | 489.7497
2001 | 193.1847 | 0.028834 | 579554.2353 | 16.9621 | 534.3061 | 490.1847
2002 | 195.4786 | 0.029176 | 586435.8224 | 17.3673 | 547.07 | 492.4786
2003 | 194.1593 | 0.028979 | 582477.981 | 17.1337 | 539.7106 | 491.1593
2004 | 194.2465 | 0.028992 | 582739.6081 | 17.1491 | 540.1956 | 491.2465
2005 | 195.405 | 0.029165 | 586215.1356 | 17.3542 | 546.6584 | 492.405
2006 | 197.3288 | 0.029452 | 591986.5459 | 17.6976 | 557.4753 | 494.3288
2007 | 194.4791 | 0.029027 | 583437.3168 | 17.1902 | 541.4899 | 491.4791
2008 | 194.0164 | 0.028958 | 582049.3029 | 17.1085 | 538.9165 | 491.0164
2009 | 195.8137 | 0.029226 | 587441.1627 | 17.4269 | 548.9473 | 492.8137
2010 | 193.8497 | 0.028933 | 581549.0202 | 17.0791 | 537.9905 | 490.8497
2011 | 191.9581 | 0.02865 | 575874.3206 | 16.7474 | 527.5424 | 488.9581
2012 | 191.322 | 0.028556 | 573965.9667 | 16.6366 | 524.0518 | 488.322
2013 | 189.715 | 0.028316 | 569144.9869 | 16.3583 | 515.2853 | 486.715
2014 | 190.739 | 0.028469 | 572216.9486 | 16.5353 | 520.8628 | 487.739
2015 | 190.8905 | 0.028491 | 572671.4442 | 16.5616 | 521.6906 | 487.8905
2016 | 187.0367 | 0.027916 | 561110.178 | 15.8997 | 500.8391 | 484.0367
2017 | 187.1797 | 0.027937 | 561539.0383 | 15.924 | 501.605 | 484.1797
2018 | 187.1603 | 0.027934 | 561480.9779 | 15.9207 | 501.5013 | 484.1603
2019 | 186.0758 | 0.027773 | 558227.4785 | 15.7367 | 495.7062 | 483.0758
2020 | 185.1615 | 0.027636 | 555484.4924 | 15.5824 | 490.8466 | 482.1615
2021 | 182.5249 | 0.027243 | 547574.737 | 15.1418 | 476.9674 | 479.5249
526.8854
Escenario 4
Efluente
Año | dh | dh/dl | A [m2] | Q [m3/s] | Q[Hm3/año] | Cota Nivel de agua
2001 | 192.7497 | 0.028769 | 578248.9602 | 16.8858 | 531.902 | 486.31
2002 | 193.634 | 0.028901 | 580901.9793 | 17.0411 | 536.794 | 490.634
2003 | 196.1728 | 0.02928 | 588518.4108 | 17.4909 | 550.9625 | 493.1728
2004 | 195.4875 | 0.029177 | 586462.6065 | 17.3689 | 547.12 | 492.4875
2005 | 196.0292 | 0.029258 | 588087.4743 | 17.4653 | 550.1559 | 493.0292
2006 | 197.5083 | 0.029479 | 592524.855 | 17.7298 | 558.4896 | 494.5083
2007 | 199.6494 | 0.029798 | 598948.333 | 18.1163 | 570.6642 | 496.6494
2008 | 197.5395 | 0.029484 | 592618.4836 | 17.7354 | 558.6661 | 494.5395
2009 | 197.5335 | 0.029483 | 592600.4922 | 17.7344 | 558.6322 | 494.5335
2010 | 199.7093 | 0.029807 | 599127.7775 | 18.1272 | 571.0062 | 496.7093
2011 | 198.5335 | 0.029632 | 595600.3635 | 17.9144 | 564.3023 | 495.5335
2012 | 197.4124 | 0.029465 | 592237.0582 | 17.7126 | 557.9472 | 494.4124
2013 | 197.3986 | 0.029462 | 592195.6748 | 17.7101 | 557.8692 | 494.3986
2014 | 196.5125 | 0.02933 | 589537.4929 | 17.5515 | 552.8723 | 493.5125
2015 | 197.9613 | 0.029546 | 593883.9603 | 17.8113 | 561.0546 | 494.9613
2016 | 198.6266 | 0.029646 | 595879.7516 | 17.9312 | 564.8319 | 495.6266
2017 | 195.7418 | 0.029215 | 587225.3923 | 17.4141 | 548.5441 | 492.7418
2018 | 196.4217 | 0.029317 | 589264.9748 | 17.5353 | 552.3612 | 493.4217
2019 | 196.948 | 0.029395 | 590844.1031 | 17.6294 | 555.3257 | 493.948
2020 | 196.5175 | 0.029331 | 589552.6357 | 17.5524 | 552.9007 | 493.5175
2021 | 196.2328 | 0.029288 | 588698.517 | 17.5016 | 551.2998 | 493.2328
0 | 194.4039 | 0.029016 | 583211.5951 | 17.1769 | 541.071 | 491.4039
554.9382

## Niveles de lagos Obs
año | Niveles Villarrica | Niveles Caburgua | Cota nivel del agua | Cota sensor 300 | 483.44
1985 | 2.3983
1986 | 2.1187
1987 | 2.1057
1988 | 1.9888
1989 | 3.523
1990 | 3.5049
1991 | 3.3757
1992 | 2.5138
1993 | 2.4787
1994 | 2.3689
1995 | 2.2377
1996 | 1.6997
1997 | 2.4714
1998 | 1.6278
1999 | 1.9192
2000 | 2.1298 | 6.3097 | 489.7497
2001 | 2.1892 | 10.3678 | 493.8078
2002 | 2.2133 | 9.3722 | 492.8122
2003 | 2.1556 | 10.3449 | 493.7849
2004 | 2.4045 | 10.3238 | 493.7638
2005 | 2.3341 | 10.359 | 493.799
2006 | 2.5302 | 11.2403 | 494.6803
2007 | 2.0012 | 9.0255 | 492.4655
2008 | 2.0836 | 9.4201 | 492.8601
2009 | 1.9426 | 9.7332 | 493.1732
2010 | NaN | 9.2688 | 492.7088
2011 | 2.4591 | 8.5622 | 492.0022
2012 | 2.0788 | 8.1154 | 491.5554
2013 | 2.3736 | 5.843 | 489.283
2014 | 2.2893 | 7.1496 | 490.5896
2015 | 2.2936 | 7.244 | 490.684
2016 | 1.5446 | 6.474 | 489.914
2017 | 2.4984 | 5.0293 | 488.4693
2018 | 2.1447 | 6.5371 | 489.9771
2019 | 2.135 | 7.6983 | 491.1383
2020 | 1.8524 | 6.2619 | 489.7019
2021 |  | 4.3094 | 487.7494

## DAA
Año | Caudal otogrado(m3/s)
1980 | 0 | 0
1981 | 0 | 0
1982 | 0 | 0
1983 | 0 | 0
1984 | 0 | 0
1985 | 0 | 0
1986 | 0 | 0
1987 | 0 | 0
1988 | 0 | 0
1989 | 0 | 0
1990 | 0 | 0
1991 | 0 | 0
1992 | 0.06 | 6.7577
1993 | 0.158 | 17.7953
1994 | 1.703 | 191.8065
1995 | 1.7109 | 192.6962
1996 | 1.735 | 195.4151
1997 | 1.7405 | 196.0345
1998 | 1.7435 | 196.3724
1999 | 1.7438 | 196.4062
2000 | 1.823 | 205.3264
2001 | 1.8469 | 208.0182
2002 | 1.8712 | 210.7495
2003 | 1.8804 | 211.7913
2004 | 1.8804 | 211.7913
2005 | 1.8864 | 212.46
2006 | 1.8899 | 212.8542
2007 | 1.9336 | 217.7798
2008 | 1.9421 | 218.7372
2009 | 1.9455 | 219.1154
2010 | 1.9455 | 219.1154
2011 | 1.9465 | 219.228
2012 | 1.9466 | 219.2393
2013 | 1.9466 | 219.2393
2014 | 1.9466 | 219.2393
2015 | 1.9476 | 219.3519
2016 | 2.0044 | 225.756
2017 | 2.2527 | 253.7216
2018 | 2.2527 | 253.7216
2019 | 2.2532 | 253.778
2020 | 2.2532 | 253.778
2021 | 2.7532 | 310.0922

## Area_Cuencas
Cuenca Caburga [km2] | Cuenca Blanco [km2] | Cuenca Trafampulli [km2] | Delta de Areas [km2] | Campos 1978 [km2]
373.4606 | 164.7659 | 43 | 330.4606 | 325